염소용기 계근대장(정수장 5.03)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	05/18
		김경진

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1				739	540
2				0339	568
3				0349	564
4				0369	564
5				0362	562
6				0367	566
7
8
9
계		- 병	0	6 병	3,364
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	- kg		3,540 kg
	자체계근	- kg		3,560 kg
용기무게		- Kg		3,365 kg
납품수량		- kg (납품량 - kg)		- kg
정산후 잔량		- kg		195 kg
납품자 및 차량번호		성명: *****		차량번호 : *********

붙임. 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각1부.

2. 공용기 출고의뢰증 1부. 끝.