<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(서울대공원 표본제작실 전열교환기)

문서번호	시설과-21711
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	주무관	시설과장
	맹준영	천미영	05/18
			문석기

계 약 건 명			서울대공원 표본제작실 전열교환기
납 품 자			****			*********						*****		***
계 약 금 액			*********************************** ***********************************
계약체결년월일			2022년 04월 01일
납 품 기 한			2022년 05월 01일
납 품 년 월 일			2022년 04월 29일
검사(수)년월일			2022년 05월 04일
검사(수) 장 소			서울대공원 표본제작실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2022년 05월 17일
															분임물품 출 납 원
	검수자	관 리		부	시 설		과	지방공업주사보	직급	성명	*****		정승우		이강호
	검수자	관 리		부	시 설		과	지방공업주사보	직급	성명	*****		정성순

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	공기순환기	대	*********	*	*	*
	공기순환기,에어패스, AP-100OS,1000㎥/h, 덕트형/폐열회수형
2	냉난방공조공사	m	*****	**	*	**
	냉난방공조공사, 플렉시블덕트설치, 평균⌀200mm
3	냉난방공조공사	개	******	*	*	*
	냉난방공조공사, 룸컨트롤러세트 및 설치
4	냉난방공조공사	m	*****	**	*	**
	냉난방공조공사, 룸컨트롤러용 전선 및 전선관설치
5	냉난방공조공사	식	*********	*	*	*
	냉난방공조공사,덕트설치기본,평균⌀250mm(2021년)
6	냉난방공조공사	m	******	**	*	**
	냉난방공조공사, 스파이럴덕트설치,평균⌀250 mm
7	냉난방공조공사	㎥	******	**	*	**
	덕트보온,평균냉난방 공조공사250mm
8	냉난방공조공사	개	*******	*	*	*
	냉난방공조공사, 외벽천공,⌀250mm
		이	하	여	백

□ 검수사진

표본제작실 전열교환기 환기 디퓨저 설치

표본제작실 전열교환기 룸컨트롤러 설치

표본제작실 전열교환기 설치