문서번호	기전설비과-20964
결재일자	2022. 5. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	치수과장
김명성	05/18
	최연호

수방상황보고

2022. 5. 17.

시설부

	수방상황 보고 < 2022. 5. 17.(화) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (금일 강수량 : 0.0㎜ (전일 0.0㎜) / 5월 누계 2.5㎜)

구 분	단 기 예 보			종 합 영 상
	오늘 (화)	내일 (수)	모레(목)
기상 현황	맑음	약간 흐림	맑음
강수확률(%)	0	0~20	0~20
예상강수량	0㎜	0㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 135.7㎜ (1~5월 평년 누계 275.5㎜) 평년강수량 1,437.8㎜ ‘21년강수량 1,186.5㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	176.00	376.00	209.240 (244)	85.754
소양강댐	225.383	225.463	1,649.909 (2,900)	56.89
충주댐	70.66	47.511	1,581.98 (2,750)	57.52

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	2.92	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m