염소용기 계근대장[취수장 05/18]

주무관	정수시설과장			결재
이용철	05/19
	代전준원
협 조

문서번호 :	정수시설과-21300

2022년 05월 19일                                                              08차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		0637	538	0364	567
2		0389	559	0302	564
3		0352	566	0385	560
4		0636	538	0633	538
5		0369	564	0375	566
6		0349	564	0319	564
7
8
9
계		6병	3,329kg	6병	3,359kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	8,810kg		3,430kg
	자체계근	8,920kg		3,440kg
용기무게		3,329kg		3,359kg
납품수량		5,481kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		81kg		81kg
납품자 및 차량번호		***********		*********************

붙임  1. 염소용기 계량증명서 1부.

2. 공용기 계량증명서 1부.

3. 거래명세표 사본 1부.  끝.