	마 포 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 제출

1. 재난관리과-1726(2022.3.14.)호 「2022년도 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사·정비 계획 보고(알림)」

2. 현장대응단 2022년 상반기 소방용수시설에 대한 일제점검·정비 결과를 다음과 같이 제출 하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2022. 04. 13. ~ 04. 28. / 각 조별 2일 실시

나. 점검대상

1) 소방용수시설 550개소 (소화전 520 저수조 3, 급수탑 1 ,비상소화장치 26개소)

2) 기 타 10개소 : 노면표시 7, 태양광 조명블럭 3

다. 점검내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부, 노후소화전 점검

2) 노면표시 및 태양광조명블럭 점검

3) 비상소화장치 적재 비품 소요량 파악

라. 점검결과

연번	구 분	관리번호	고장내용	비고
1	지하식	***	*****
2	지상식	****	****************
3	지상식	****	**************

붙임  1. 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치현황 1부.

3. 도색·보온 대상 수요 조사 1부.

4. 2022년 비상소화장치 적재 비품 소요량 1부.

5. 비상소화장치 개선 수량 파악 1부.

6. 불법주정차 강제처분 실적 보고  1부.

7. 주·정차 위반 단속대장 및 정보관리 1부.   끝.

	현 장 대 응 단 장
담당자	이성주		1팀차량관리주임	주원		진압1대장	조항일		지휘1팀장	고금협
현장대응단장	05/19
한상우
협조자
시행	현장대응단-21484	(	2022.05.19	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 현장대응단 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7930	/전송	02-3275-2119	/	volt119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)