내가 자제한 비응급 신고, 지켜내는 우리가족 골든타임!
	강 남 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	안전시설등 완비증명서 재발급 조치명령 완료에 따른 현장확인 결과 보고(바비@@@)

1. 예방과-24311(2022.05.17.)호『조치명령 대상 사전통지 조치완료에 따른 현장확인 계획 보고     (*****)』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 안전시설등 완비증명서 재발급 조치명령 완료 통보에 따른 현장확인 결과를      다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일시: 2022. 5. 17.(화) 13:30 ~ 15:00

나. 대    상: *********************

※ 관계자의 조치완료 통보일: 5. 9. / 조치명령 만료일: ~ 5. 16.

다. 담 당 자: 소방위 강호민, 소방교 한융희, 소방교 임다운

라. 위반내용

************************************************

****************

마. 확인결과: 조치명령 지적사항 조치완료

***********************************************

**************************************

3. 향후계획

○ 간이스프링클러 유수검지장치 압력스위치 불량 사항은 사전통지 후 조치명령 발부 예정

붙임  1. 안전시설등 완비증명서 재발급 신청 확인 결과에 따른 조치명령서(*****) 1부.

2. 조치명령 현장확인 사진(동영상 별도 보관) 1부.

3. 현장확인 사진(동영상 별도 보관) 1부.  끝.

서무	강호민		담당자	임다운		검사지도팀장	양용규		예방과장	05/19
조규관
협조자	담당자	한융희
시행	예방과-24614	(	2022.05.19	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7488	/전송	02********7	/	devote2001@seoul.go.kr	/	부분공개(6)