문서번호	정수시설과-20721
결재일자	2022. 5. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이생기		오삼록	05/19
			윤창진
협 조
	행정관리과장			정종철
	정수과장			代조성연
	원수관리과장			이종근

'22년 폭염대비 종합 대책 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

2022년 여름철 폭염에 대비하고, 재난발생 시 신속하고 효과적으로 대응 하기 위한 추진계획을 보고 드림.

※ 2022년 풍수해 대책과 연계하여 추진

'22년 폭염대비 종합 대책 추진계획

1		추진배경

□ 추진 근거

❍『재난 및 안전관리 기본법』제25조2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치 등)

❍ 2022년 폭염대비 상수도 종합대책 알림 : 안전조사과-21584(2022.5.4.)

❍ 2022년 풍·수해 대비 추진계획 : 정수시설과-20508(2022.4.25.)

□ 추진 방향

❍ 가뭄·폭염으로부터 시민의 생명보호와 재산피해 최소화

❍ 가뭄·폭염에 효과적으로 대응하기 위한 비상상황실 구성.운영

※ 폭염대책 상황실 운영 : '22.5.20. ~ 09.30.(4개월)

❍ 폭염에 의한 온열질환자(열사병 등) 등 중대재해 발생 예방

2		폭염시 세부 추진계획

폭염대비 근로자 안전대책 마련

□ 폭염 시 근로자 열사병(중대재해) 예방대책 필요

❍ 중대재해 처벌 등에 관한 법률 제2조 2항 다. ‘중대산업재해’란 ~ “직업성 질   병자가 1년에 3명 이상 발생”

☞ 동법 시행령 별표 1. 직업성 질병 : 24. 고열작업 또는 폭염에 노출되는 ~ 열사병

❍ 열사병 3명 이상 발생시 중대산업재해 대상 ⇒ 근로자 폭염대책 마련 필요

□ 폭염단계별 상수도 근로자 안전대책 추진

❍ 현장 근로자 보호대책 추진

- 추진기간 : 2022. 5. 20. ~ 9. 30. (중점추진 7. 1. ~ 8. 31. 2개월)]

- 추진대상 : 정수장내 공사·용역현장

- 추진내용

□ 건설근로자 작업중 휴식시간제 운영

․ 폭염주의보 발령 시 10~15분 낮잠시간 보장, 작업 중 15~20분 간격 시원한 물 섭취

․ 폭염경보 발령시 한낮시간대(12:00~16:00) 되도록 실․내외 작업 중지 및 휴식

․ 매 시간 마다 15분 휴식시간 및 점심시간 등 이용한 낮잠시간(10분이상) 보장

□ 장시간 야외 근무 시 아이스팩 부착 조끼 착용, 실내 작업장 자연환기 등

□ 공사장 내․외 별도의 휴식공간 마련 및 그늘막 등 설치 등

․ 휴식 가능한 의자, 테이블, 그 외 식수, 식염, 소화기 등 필요 안전시설 비치

□ 이상 징후자(오심, 구토 등 열사병 증상의 노동자)에 대한 작업 전환·중단

□ 공사장별 매일 작업시작 전 폭염대비 행동요령‧응급조치 요령 등 자체교육

열사병 예방 3대 원칙(물, 그늘, 휴식)	필요시 공사현장 휴식공간(이동식 편의시설-캠핑카)

3		상황실 운영계획

□ 폭염대책 상황실 운영

❍ 추진기간 : 2022. 5. 20. ~ 09. 30.(4개월)

- 24시간 상황실 운영 : 기상 상황에 따라 2, 3단계 근무

❍ 상황실 조직

			정수센터 소장
			상황실장
상황 총괄반			상황 처리반			시설 복구반
∙ 상황조정 및 통제			∙ 상황 접수처리			∙ 피해사항 조사 및
∙ 기상예보 관련사항			∙ 구조 및 대피활동 등			시설복구
∙ 폭염업무 총괄			∙ 정수장 수질관리			∙ 자재·장비 운영

□ 단계별 비상근무 체계

구분	제1단계(주의)	제2단계(경계)	제3단계(심각)
판단 기준	o 폭염 특보(주의보,경보) 발령 시	o 가뭄 “경계” 경보 발령 시 o 누수사고 등에 따른 단수발생 및 수계전환 필요 시	o 가뭄 “심각” 경보 발령 시 o 누수사고 등에 따른 단수발생 및 수계전환 필요 시 o 팔당댐 방류량 47㎥/초 이하 시
근무 인원	- 평일주간 : 전직원근무 - 야간 및 휴일 제이설 근무자 : 6명	- 평일주간 : 전직원근무 - 야간 및 휴일 비상근무 1개조 및 제어실 6명	- 평일주간 : 전직원근무 - 야간 및 휴일 비상근무 2개조 및 제어실 6명 ※ 상황에 따라 전직원 근무
상황 총괄	평일주간 : 생산책임자 휴일·야간 : 생산책임자	평일주간 : 정수시설과장 휴일·야간 : 생산책임자	평일주간 : 소장 휴일·야간 : 생산책임자

※ 수질관리 비상근무는 '22년 여름철 아리수 수질관리 대책과 연계(정수과)

❍ 비상근무(1~3단계) : 단계별 비상근무 조별 시행(별첨)

❍ 비상발령 근무 통보(지시)

- 평일 주간 : 폭염 담당부서(정수시설과)

- 휴일 및 야간 : 생산책임자

4		행정사항

❍ 2022년 풍수해 대비 추진계획과 연계하여 추진

❍ 폭염 비상근무자(1일 8시간 이상 비상근무)에 대한 대체휴무 실시

붙임  2022년 폭염대책 근무자 명단 1부.  끝.