코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원회신] 녹색건축물 설계기준 내 원격검침 수도계량기 설치

1. 안녕하십니까. 평소 서울시정에 관심을 가져주심에 감사드리며, 문의하신 사항을 검토하여 회신해 드립니다.

2. 문의하신 요지는 녹색건축 설계기준의 에너지 모니터링 중 수도 사용량 모니터링 설치 불가 시 설치방안에 대한 문의로 이해됩니다.

3. "서울시 녹색건축물 설계기준"은 수도 사용량도 모니터링 항목으로 포함되어있으나, 여건상 불가한 경우가 발생하므로, 해당 건축물의 경우 일반 수도계량기로 설치 가능함을 알려드립니다. 다만, 인허가사항의 변경에 해당하는 경우 변경과 관련하여 인허가권자와 협의하여 진행하시기 바랍니다.

4. 추가로 궁금하신 사항이 있으시면 서울시 건축기획과(☎02-2133-7106, 윤별)로 연락주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다. 감사합니다.  끝.

주무관	윤별		녹색건축팀장	代김승환		건축기획과장	05/18
박순규
협조자
시행	건축기획과-24137	(	2022.05.18	)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124, 16층 건축기획과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-7106	/전송	02-2133-0750	/	yunstar@seoul.go.kr	/	부분공개(6)