문서번호	소방행정과-22185
결재일자	2022. 5. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자		행정팀장	소방행정과장
강대성		이상열	05/19
			윤영재
협조
	장비회계팀장		代이재동

중대재해 예방을 위한 52주 안전플랜 계획

영 등 포 소 방 서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 중대재해사고 방지를 위한 특수시책-

중대재해 예방을 위한 52주 안전플랜 계획

중대재해가 발생할 수 있는 월별, 계절별 조건을 고려하여 중점점검

테마를 매월 선정하고, 사전 안전점검을 통해 중대재해를 예방하고자함

Ⅰ		추진배경

□ 중대재해처벌 등에 관한 법률 시행 및 산업안전보건법 개정 시행

□ 법령 시행 초기 세부적인 점검 시기, 기준에 대한 계획 보안 필요

□ 재해발생 가능성이 높은 위험요인을 매월선정 및 집중 사전점검을 통해 중대재해 예방 및 중대재해예방 안전의식 고취

Ⅱ		운영계획

□ 계절, 시기별 중대재해발생 가능성이 높은 월별 테마를 선정하여 집중적인 안전 점검 및 중대재해 예방교육 실시

□ 중대재해 테마별 사고사례 공유를 통한 근로자의 중대재해예방 및 안전의식 제고

□ 52주 안전플랜에 따른「중대재해 예방 52주 안전플랜 」액자를

제작 및 배포하여 사무실등 시설물 내 배치를 통하여 근로자의 중대재해 안전의식 제고 및 일상점검으로 중대재해 예방에 기여함

□ 주마다 세부적으로 선정되있는 테마별 점검을 통하여 평상시에도 근로자의 자율적이고 세부적인 일상점검 가능

Ⅲ		세부계획

□ 52주(365일) 안전플랜 테마를 통한 주기적인 일상점검 실시

월별	주요테마	주별	점검내용
1월	동 파	1주	동파관련시설물 위험요소 점검
		2주	열선, 개별 난방기 등 화재발생예상 물품 점검
		3주	보일러실 위험요소 점검
		4주	차고문 위험요소 점검
2월	명 절	1주	명절 사무실 공백으로 인한 위험요소 점검
		2주	식당 내 화기류등 위험요소 점검
		3주	차고 및 체력 단련실 위험요소 점검
		4주	전기시설 관리상태 점검
3월	해 빙 기	1주	해빙기 청사내 균열 등 위험요소 점검
		2주	해빙기 청사외부시설 위험요소 점검
		3주	누수 취약지역 위험요소 점검
		4주	옥상, 천장 등 균열 및 장애물 위험요소 점검
		5주	건물 지하층 위험요소 점검
4월	청사환경	1주	주차장 및 훈련시설 위험요소 점검
		2주	승강기, 계단 관련 위험요소 점검
		3주	옥상 위험요소 점검
		4주	보일러실 위험요소 점검
5월	아동안전	1주	안전체험교실 위험요소 점검
		2주	지진체험시설 위험요소 점검
		3주	출동로등 차량이동 시 위험요소 점검
		4주	승강기 및 계단 등 이동경로 위험요소 점검
		5주	청사내 시민안전사고 발생시 대응절차 점검
6월	풍 수 해	1주	지하실 침수대비 위험요소 점검
		2주	장마대비 청사 내 낙상사고 위험요소 점검
		3주	각 출입문 관리상태 점검
		4주	배수 관련 시설 위험요소 점검
7월	혹 서 기	1주	전기시설 관리상태 점검
		2주	에어컨 실외기 관리상태 점검
		3주	식당, 기계실등 상시 근로자 근무환경 점검(폭염)
		4주	샤워실 위험요소 점검
8월	태 풍	1주	강풍대비 낙하물등 위험요소 점검
		2주	태풍대비 파손 우려 위험요소 점검
		3주	옥상 및 천장 균열 및 장애물 위험요소 점검
		4주	정전대비 위험요소 점검
		5주	태풍관련 중대재해 발생시 대응철차 점검
9월	명 절	1주	명절 사무실 공백으로 인한 위험요소 점검
		2주	식당 내 화기류등 위험요소 점검
		3주	차고 및 체력 단련실 위험요소 점검
		4주	전기시설 관리상태 점검
10월	혹 한 기	1주	겨울철 대비 동파 방지 조치
		2주	화재 발생 전기물품등 위험요소 점검
		3주	보일러실 위험요소 점검
		4주	천장 낙하물 위험요소 점검
11월	화 재	1주	불조심관련 청사내 화재발생 물품 점검
		2주	청사내 전기사용물품 점검
		3주	보일러실 내 화재 위험요소 점검
		4주	식당 내 화기도구 집중점검
		5주	화재로 인한 중대재해 발생시 대응절차 점검
12월	폭 설	1주	폭설대비 시설물의 점검
		2주	결빙시 낙상 가능 시설물 점검
		3주	천장 등 낙하물 위험 시설물 점검
		4주	폭설로 인한 중대재해 발생시 대응절차 점검

Ⅳ		특수시책

ⅢⅢ

□『중대재해 예방을 위한 52주 안전플랜』액자 제작 및 배부

○ 기    간 : '22. 5. 20.(금) ~ 5. 25.(수)

○ 대    상 : 사무실 및 식당, 기계실 등

○ 내    용

·『52주 안전플랜 액자』를 제작 및 배부 실시하여, 각 부서 및 시설물 내 중요 안전시설에 게시를 통하여 매주 선정된 테마에 대하여 일상적인 점검 실시

·시설물 내 중요 시설에 게시되어 있는 52주 안전플랜 액자를 통하여 중대재해 예방에 대한 부서원의 안전의식을 고취함

·부서원의 지속적인 일상점검을 통해 발굴된 유해·위험요인은

52주 안전플랜 액자 상단 중대재해 위험요소 발굴 QR코드를

사용하여 중대재해예방 담당자에게 즉시 보고하여 담당자를 통한

신속한 중대재해 위험요인 차단 가능함

구매 디자인 및 시안
<안전플랜 액자 제작안>	<안전플랜 액자 배치 예시>

Ⅴ		기대효과

□ 일상점검 및 시기별 주요재해에 대한 사전점검으로 교차 점검가능

□ 재해 발생 가능성이 높은 주요테마에 대한 주간 집중 점검을 통해

중대재해발생의 사전예방에 기여함

Ⅵ		행정사항

□ 부서별 52주 안전플랜 계획에 따른 중대재해예방 일상점검 실시

□ 테마별 점검 후 중대재해발생 유해·위험요인 발굴시 52주 안전

플랜 액자 상단 QR코드를 통하여 담당자에게 즉시 보고 후,

유해·위험요인 발굴 서식(붙임1)작성하여 소방행정과 제출

□ 테마별 점검 시 점검자료를 통한 중대재해 점검 및 교육 등 실시

붙 임 1. 유해·위험요소 발굴 및 조치 서식 1부.

2. 중대재해 예방을 위한 52주 안전플랜 표지 1부.  끝.