염소용기 계근대장[취수장 05/19]

주무관	정수시설과장			결재
이용철	05/20
	유통희
협 조

문서번호 :	정수시설과-21312

2022년 05월 20일                                                              09차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		0378	562	0627	543
2		3130	564	0660	539
3		735	539	0342	561
4		0377	561	0634	538
5		0357	565	0345	567
6		3140	565	0368	567
7				0390	562
8				3100	564
9				0379	562
계		6병	3,356kg	9병	5,003kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	8,840kg		5,120kg
	자체계근	8,950kg		5,130kg
용기무게		3,356kg		5,003kg
납품수량		5,484kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		84kg		127kg
납품자 및 차량번호		***********		*********************

붙임  1. 염소용기 계량증명서 1부.

2. 공용기 계량증명서 1부.

3. 거래명세표 사본 1부.  끝.