	서 초 소 방 서
수신
(경유)
제목	2022년 보이는 소화기 신규 및 교체설치 완료에 따른 검수 결과

1. 예방과-23798(2022.5.16.)호 "2022년 보이는 소화기 신규 및 교체설치 완료에 따른 검수 계획 알림"

2. 서초구 관내 보이는 소화기 신규 및 교체설치 완료에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2022. 5. 16.(월) ~ 5. 20.(금)

나. 대  상

구 분	계	현장대응단	양재	서초	잠원	우면
신규설치(개소)	10		10
교체설치(개소)	31	10		5	5	11
계(개소)	41	10	10	5	5	11

다. 결  과 : 위치적정, 고정상태, 개폐문 여닫이 등 확인한 바 이상없음

붙임  보이는 소화기 검수 결과 1부.  끝.

담당자	박호빈		예방팀장	조진석		예방과장	05/20
정영자
협조자
시행	예방과-24309	(	2022.05.20	)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서, 2층 예방과 (반포동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho
전화	02-533-0119	/전송	02-532-2116	/	phb0473@seoul.go.kr	/	대시민공개