문서번호	급수운영과-23376
결재일자	2022. 5. 20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장	급수운영과장
임인택	05/20
	김종원
협 조
	주무관		한호진
	주무관		이덕규
	주무관		김희철
	주무관		송정호
	주무관		代이덕규

일일 공급량 증감 현황 보고(5. 16. 월)

2022. 5.

강동수도사업소

(급수운영과)

2022.  5.  16.(월)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2021. 5월				2022. 5월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			5,084,215	총 공급량			5,013,966	-70,249	-1.4
	일 평균			317,763	일 평균			313,373	-4,390	-1.4
	일 최소			301,166	일 최소			297,884	-3,282	-1.1
	일 최대			331,194	일 최대			323,947	-7,247	-2.2
1	일(2)	7.3	18.7	322,764	일	9.7	2.91	312,986	-9,778	-3.0
2	월(3)	8.4	20.3	315,900	월	9.1	19.4	311,232	-4,668	-1.5
3	화(4)	11.4	15.8	301,166	화	9.1	20.8	309,699	8,533	2.8
4	수(5)	10.3	18.4	311,746	수	10.0	25.2	316,819	5,073	1.6
5	목(6)	7.9	23.1	315,711	목	12.5	25.8	307,704	-8,007	-2.5
6	금(7)	10.7	17.2	307,424	금	13.7	25.6	308,012	588	0.2
7	토(8)	8.9	21.0	311,937	토	15.3	23.1	297,884	-14,053	-4.5
8	일(9)	10.0	21.8	316,911	일	11.7	18.2	305,203	-11,708	-3.7
9	월(10)	11.7	14.6	313,773	월	11.0	25.3	320,603	6,830	2.2
10	화(11)	9.4	25.7	317,972	화	13.6	26.3	311,917	-6,055	-1.9
11	수(12)	16.9	27.7	321,709	수	16.6	25.2	319,135	-2,574	-0.8
12	목(13)	16.6	29.6	329,263	목	14.1	28.1	323,947	-5,316	-1.6
13	금(14)	18.0	30.8	331,194	금	15.0	25.2	316,242	-14,952	-4.5
14	토(15)	20.8	26.2	326,230	토	11.9	20.0	313,030	-13,200	-4.1
15	일(16)	14.8	20.8	311,811	일	10.5	22.4	320,980	9,169	2.9
16	월(17)	14.2	16.7	328,704	월	10.9	23.7	318,573	-10,131	-3.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
평균기온		12.3	21.8			12.2	22.3

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			311,811	320,980	318,573	6,762	2.2
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	114,400	113,500	114,600	200	0.2
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	104,400	110,400	109,400	5,000	4.8
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	11,374	7,148	7,144	-4,230	-37.2
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	277,700	286,900	300,700	23,000	8.3
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	173,315	182,672	198,983	25,668	14.8

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	-2,615	-104	1,080	-946	-1,334	1,304	-2,511	-2,511
	비율(%)	-0.8	0.0	2.5	-1.4	-1.6	5.6	-2.4	-2.4
금 일		318,573	216,856	44,430	64,754	82,929	24,743	101,717	101,717
전 일		320,980	216,752	43,350	65,700	84,263	23,439	104,228	104,228

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-41,616	32,640	48,240	-29,906	-45,981	60,287	-74,256	-74,256
	비율(%)	-0.8	1.0	7.7	-2.8	-3.4	18.8	-4.4	-4.4
2022. 5. 1. ~5. 16.		5,013,966	3,394,445	676,010	1,021,694	1,315,687	381,054	1,619,521	1,619.521
2021. 5 1. ~ 5. 16.		5,055,582	3,361,805	627,770	1,051,600	1,361,668	320,767	1,693,777	1,693,777
담당자				김희철	최박	송정호	이덕규		한호진

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(5월)대비 공급량 증가 전일 대비 공급량 감소

길동중블록은 2019년부터 2021년까지 5,039수전이 증가되어 공급량이         증가 추세이므로 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(2019 : 91,946수전, 2020년 : 93,052수전, 2021년: 94,311수전)

□ 광암중블록은 전년일대비 신천동 진주, 크로바, 미성아파트 재건축        이주 완료 및 마천동 재개발 이주 완료

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.