문서번호	시설보수과-21282
결재일자	2022. 5. 20.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김효주		안종필	05/20
			代안종필
협조
	주무관		차현홍

- 옥내소화전 충압펌프 교체 외 -

종합설비동 소방설비 소규모 보수계획

2022. 5.

중랑물재생센터

(시설보수과)

옥내소화전 충압펌프 교체 외 소규모 보수계획

	추진목적
종합설비동 지하 보일러실 내 옥내소화전의 충압펌프(보조펌프) 및 모터, 안전변의 노후화로 인한 작동불량으로 긴급 보수가 필요함

□ 설비현황

	설 비 명	타 입(Type)	회전수(Rpm)	마 력(Hp)	제조사 (제조년월)
1	충압펌프	*******	****	*	******** **********

	설 비 명	타 입(Type)	회전수(Rpm)	유효전력(KW)	제조사 (제조년월)
2	충압펌프모터	**********	****	***	** **********

	설 비 명	나사크기(A)	사용압력(Kg/㎠)	재 질	제조사 (제조년월)
3	압력챔버 안전변	**	**	**	****** **********

□ 설비사진

□ 문 제 점

❍ 옥내소화전 충압펌프 및 모터의 노후화 및 부식 진행으로 기동불량

❍ 압력챔버(기동용 수압개폐장치)의 안전변 부위 누수 및 작동불량

□ 보수계획

❍ 보수 기간 : *****************(7일 내)

❍ 보수 내용

	작 업 명		작 업 위 치
1	충압펌프 교체	*******	종합설비동 지하 보일러실 내 옥내 소화전
2	충압펌프모터 교체
3	압력챔버 안전변 교체
4	방진가대 철거 및 재설치

❍ 업체 선정 : ***********************************

❍ 지출 방법 : ********************

❍ 보수 업체 : ***************

❍ 소요 예산 : ******************

❍ 예산 과목 : 중랑물재생센터 공통분야 유지보수(사업), 소방 및 중대

재해시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(산업

안전보건 및 중대재해 관련시설)

붙임 1. 견적서 각 1부.  끝.