투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시어린이병원
수신	내부결재
(경유)
제목	가슴 타진기 의료기기 수리 요구서 (31병동)

간호1과 31병동 가슴타진기 호스 불량으로 진동세기 약하여 수리를 요구합니다.

붙임  의료기기 수리 요구서(가슴타진기) 1부.  끝.

팀장	지미정		간호1과장	05/20
代김금이
협조자	주무관	김지우
시행	간호1과-21737	(	2022.05.20	)	접수		(		)
우	06801	서울특별시 서초구 헌릉로 260, 31병동	/	http://childhosp.seoul.go.kr
전화	02-570-8331	/전송	02-570-8304	/	water3156@seoul.go.kr	/	부분공개(7)