“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAC 17%) 계량관리(2022-5-1)

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분 기간	입고 요청량(kg)	입고일	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
5.18.(수)~20.(금)	250,000	5. 18.	25,230	25,250	4451	20.0	1.372	#2-PAC-B
		5. 18.	25,170	25,130	5298	20.0	1.372	#2-PAC-B
		5. 18.	25,460	25,450	7576	20.0	1.372	#2-PAC-B
		5. 19.	25,390	25,380	7576	20.0	1.372	#1-3
		5. 19.	25,360	25,270	5298	20.0	1.372	#1-3
		5. 19.	25,220	25,240	6623	20.0	1.372	#1-3
		5. 19.	25,110	25,160	5298	20.0	1.372	#1-3
		5. 19.	25,280	25,350	4451	20.0	1.372	#1-3
		5. 20.	25,070	25,070	6623	20.0	1.372	#1-3
		5. 20.	23,570	23,550	7576	20.0	1.372	#2-PAC-A
		"이	하	빈	칸"
합계			250,860	250,850				입고량적정

붙임  1. 납품요청 공문 1부.

2. 계량증명서 및 업체성적서 10부.  끝.

주무관	박인서		정수과장	05/20
정충구
협조자
시행	정수과-22377	(	2022.05.20	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, (양화동) 영등포아리수정수센터 정수과(2F)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5647	/전송	02-3146-5604	/	enzyme12@seoul.go.kr	/	부분공개(5)