보호통 이설 민원 처리 계획 보고 (녹번동)

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
성동제	代박덕현	05/20
		이준호
협 조

문서번호 :	시설관리과-23352

담당 지역 업무 수행중 ***********에서 보호통 이설요청이 접수되어 현장조사을 하고 그 결과를 보고 드림

2022. 5. 20.

보고자 : 직  *****************

□ 민원현황

❍ 위    치 : ***************

❍ 민 원 인 : ***

❍ 접수일시 : 2022. 05. 12.(목)

❍ 내    용 : 사업소에서 건물내에 위치하던 계량기를 입구로 이설하였으며 지면과의 단차로 인한 통행 불편으로 이설 요청

□ 이설현황

❍ 해당 위치는 급수공사 기록 확인이 불가해 이설 시기가 불명확함

현장사진

□ 현장조사 결과

❍ 대지경계선 내에 위치한 계량기로 민원인은 사업소에서 계량기 보호통을 이설한 사항이므로 사업소에서 이설을 요구함

□ 조치계획

❍ 대지경계선 내에 위치한 계량기 보호통은 소유주 관리사항이나 급수공사 이설 기록 및 시기가 불명확하여 확인이 불가한 실정이므로

❍ 2021년 은평구 관내 상수도공사(장기계속단가계약) 업체에 상기 공사를 작업지시 하여 민원 해결을 하고자 합니다.

- 공사개요 : 보호통 이설(D=15mm, L=0.5m)

끝.