코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	전시관리실(안내센터) 추가 공사 요청(방수, 타일변경 등)

1. 귀 사의 발전을 기원합니다.

2. 2022.5.11. 설계자 자문회의 내용과 관련하여 아래와 같이 추가 공사를 요청드리니 반영에 협조해 주시기 바라며, 추가 공사내용은 실정보고에 포함해 주시기 바랍니다.

《추가공사 내용》

- 전시공간 바닥 마감재 변경: 데코타일 → 포세린타일(6.30.까지 샘플선정후 별도통보)

- 지븡 및 흙에 묻히는 외벽에 방수층(아스팔트 쉬트) 추가시공

- 흙에 묻히는 전시공간 내벽에 시멘트 액체방수 추가시공

- 건물 우측부 지표면을 지붕에서 1m정도 낮추어 변경시공하고 방문객의 지붕위로 올라갈 수 없도록(안전사고 예방) 외벽에서 폭3m, 높이1.5m의 화살나무를 식재하고 접근 금지용 난간을 추가설치

3. 또한, 현장내 근로자 안전모 상시착용과 비계 설치기준에 적정하게 설치되었는지 확인을 철저하여 경미한 안전사고도 발생하지 않도록 현장관리에 최선을 다해 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	(주)금성종합건축사사무소 대표 이석범님(남산 회현자락 한양도성 유적전시관 감리자), 원택건설(주) 대표 오원진님(남산 회현자락 한양도성 유적전시관 시공자)
주무관	왕승찬		도성관리팀장	이원재		한양도성도감과장	05/23
代윤선희
협조자	도성정책팀장	윤선희
시행	한양도성도감-21934	(	2022.05.23	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관 4층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	대시민공개