“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	송파구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 협의 회신(가락동 123-7)

1. 건축과-16940(2022. 5. 18.)호와 관련입니다.

2. 건축허가(신축) 신청 협의에 따른 우리사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대지위치: 송파구 가락동 123-7

나. 건축주: *******

다. 건축규모: 지상8층/지하3층, 연면적 1,997.93㎡

라. 용도: 제1,2종근린생활시설(의원, 사무소 등)

마. 협의 내용

- 급수협의 조건 이행시 급수가능함.

바. 직결급수 가능 여부

- 5층까지 순직결급수가 가능함.

붙임  1. 건축허가 급수협의 조건 1부.

2. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김병국		급수운영팀장	임인택		급수운영과장	05/23
代임인택
협조자
시행	급수운영과-23425	(	2022.05.23	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(6)