문서번호	건축기획과-24419
결재일자	2022. 5. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	05/23
			박순규
협조

굴토 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

주택정책실

(건축기획과)

굴토 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
동대문구 답십리 17구역 주택재개발 정비사업	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 평면도의 상부 Raker와 앵커 변환구간은 안전하게 시공되도록 검토하고, 북동쪽 상부 Raker 부분은 보강방안을 검토하기 바람.	‘22년 제5차 조건부의결

□ 추진경위

○ ’22.04.14.: '22년 제5차 굴토 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’22.05.02.: 이행결과 검토 요청(동대문구 주거정비과→건축기획과)

○ ’22.05.11.: 이행결과 관련자료 제출(설계사→건축기획과)

○ ’22.05.11.~05.21. : 이행결과 검토(********)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
*************	- 이행결과가 적정함을 확인함.
***	- 보강계획에 따라 철저한 안전시공을 하기 바람.
***	- 시공 중 원활한 시공을 위해 Raker와 제거식 앵커가 겹치는 부분의 시공상세도를 작성하여 토목 도면에 추가하기 바라고 시공 중 이 부분에서는 엄격한 계측활동을 수행하여 안전한 시공이 되도록 관리하기 바람.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 동대문구 주거정비과에 통보하고자 함.

붙임  1. ’22년 제5차 굴토 전문위 심의의결 조서 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.