		동 대 문 소 방 서
수신자		내부결재
(경유)
제목	지상식 소화전 반사판 배정에 따른 자체 설치 계획 알림

1. 재난관리과-21299(2022.05.20.)호「지상식 소화전 반사판 배정 계획 알림」와 관련입니다.

2. 우리119안전센터 소방용수시설의 시인성 향상과 불법 주·정차 방지를 위한 지상식 소화전 바로보임 반사판 설치 계획을 다음과 같이 알리니 각 팀별 지상식 소화전에 적용하여 주시기 바랍니다.

가. 설치기간: 연중설치[2022.5.27.(금) 부터 ~ ]

나. 설치대상: 지상식 소화전 20개소

합 계	1팀	2팀	3팀
40개(20개소) (1set 당 2개)	12개(6개소)	14개(7개소)	14개(7개소)

다. 설치방법: 각 팀별 설치 시 반사판에 각 용수번호 기재 후 양 옆 관구 안쪽에 반사판     을 설치하여 소화전 캡으로 고정

3. 행정사항

가. 골목길 등 상습 불법 주·정차 지역 우선 설치

나. 화재 등 출동 시 및 일제수리조사기간 병행 추진

다. 설치 후 119행정정보시스템 사진 현행화 및 반사판 설치 결과[붙임1] 내부결재

붙임  1. 반사판 설치 결과 양식 1부

담당자	윤영하		진압1대장	박일규		센터장	05/23
김택철
협조자
시행	청량리119안전센터-20945	(	2022.05.23	)	접수		(		)
우	02462	서울특별시 동대문구 왕산로 299, (청량리동) 청량리119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1360	/전송	02-2187-8184	/	yoon94@seoul.go.kr	/	대시민공개