출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		이은주	05/23
			추경민
협 조

	명에 의하여 ******************************수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
******************
***************************

보       고       내       용

일    시

2022. 05. 23.(월) 10:20 ~ 13:40

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서( 화곡동 477-1 체육관)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지	비고
*********	******	**	*	**	*********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2022-05-31	10	9,356	1,637
2	2022-03-31	10	7,719	667
3	2022-01-31	10	7,052	904
4	2021-11-30	10	6,148	804
5	2021-09-30	10	5,344	436
6	2021-07-31	10	4,908	970
7	2021-05-31	10	3,938	612
8	2021-03-31	10	3,326	599
9	2021-01-31	10	2,727	592
10	2020-11-30	10	2,135	514
11	2020-09-30	10	1,621	580
12	2020-07-31	10	1,041	742
13	2020-05-31	51	299	614

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 총학생 385명의 정원인 고등학교의 체육관 및 식당 급식용으로 사용하는 일반용 수전에 대한 누수감액 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 체육관 및 급식식당으로 이용하는 ******의 화장실 양변기부속 고장으로 누수가 발생되어 22.05.18. 고장난 양변기부속을 교체하는 누수공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 5월 납기(1,637㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 학교 특성상 전년동월 정상사용 납기인 21년 05월, 20년 05월납기 평균 사용량(613㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

****건물 화장실 후레쉬밸브 교체공사

붙임  1. ********** 화장실 양변기 후레쉬밸브 구입 영수증 1부. 끝.