문서번호	정수과-20805
결재일자	2022. 5. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
장호		하은경	05/23
			윤창진
협 조
	행정관리과장			정종철
	정수시설과장			오삼록
	원수관리과장			이종근

＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂

아리수정수센터운영일보

(2022. 05. 21)

강북아리수정수센터

(정수과)

강북아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

2022년 5월 21일(토) 맑음

구 분	총원	근 무 자		공공안전관
		정 수 장	취수장	정수장	취수장
주 간	12명	[팀 명 : A 팀] ◼책임자 : 전철호 호균,이승술,이건협,박병규,김종갑,이명훈(代)	김홍년 김창용	정인섭 홍성용	임영안
야 간	12명	[팀 명 : D 팀] ◼책임자 : 장 호 이건협,안지훈,임재홍,임기홍,이명훈	엄희락 김창용	이원우 조성용 신운호	고대형

□ 생산현황

(단위 : ㎥/일)

취 수 량							송수량			유효율 (%)	수 위(m, 07:00)			배출수처리장
강북	구의		뚝도		계						공릉	북악
662,100	90,440		91,720		844,260		651,910			98.5	5.24	7.39		케익량 : ton 폴리머 : kg
송 수 량
지금 (남양주)		별내 (남양주)		구리		신내 (DB-13)		공릉 (BB-2)	북악A (CB-7)		북악B (CB-8)		월곡 (CB-5)	합계
29,524		20,056		26,540		2,195		191,880	159,960		144,560		78,800	653,515

□ 수질현황

(단위 : NTU,ppm)

구 분	탁도	pH (취수장)	알카 리도	수온	NH3-N (취수장)	잔류 염소	TOC (취수장)	고도1계열 통합입자수	맛,냄새물질(ppt)
									2-MIB	지오 즈민
원 수	3.50	7.73	42.6	20.4	0.07	0.19	1.46	-	-	-
정 수	0.06	6.98	-	19.9	-	0.51	-	34	-	-

□ 정수약품 투입현황

(단위 : ppm)

응집제 (PAC)		전염소		중염소		후염소		가성소다		CO2		오존(O3)		과산화수소
전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
9.45	10.12	1.35	1.36	-	-	0.80	0.80	-	-	-	-	0.97	0.97	0.165		-

□ 당직사항

연 동	물연구원				영등포아리수 정수센터				연 동			취수장 정문			정수장 정문
	시간		성명		시간		성명					시간	성명		시간		성명
본 부	11:11		성재인			11:12	김강민		소 내			11:12	임영안		11:14		홍성용
	15:07		유영모			15:08	안성태					15:09	임영안		15:10		정인섭
	23:05		김은정			23:06	이현봉					23:07	고대형		23:08		이원우
	05:05		이인자			05:06	강동규					05:07	고대형		05:08		신운호
지시 사항	※ 주 간 ○ 출입자 통제 철저 ○ 경계근무 철저										※ 야 간 ○ 화재예방 ○ 보안점검 철저
차량운행 입고확인	번호			아이오니큐 37러7920				SM3 31머0464		스타렉스 72누2549				봉고3 EV 86오2572		이-마이티 92서9977
	시간	(09:30)		이상없음				이상없음		이상없음				이상없음		이상없음
		(18:30)		이상없음				이상없음		이상없음				이상없음		이상없음
특기사항

붙임  1. 정수운영일지 22.05.21 1부.