	서 대 문 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비(zoll-Masimo산소포화도측정기) 수리 완료보고

1. 홍은119안전센터-20711(2022.05.13)호 "구급장비 고장 발생 보고서"와 관련      입니다.

2. 위 호와 관련하여 홍은안전센터에서 운용중인 구급장비(zoll-Masimo산소포화     도측정기)수리완료되었음을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일    자: 2022년 05월 17일(화)

나. 수리업체: (주)알마케어

다. 수리내역: 노후로 인한 단선으로 케이블 교체.  끝.

	홍은119안전센터장
담당자	장세운		진압1대장	代박주용		119안전센터장	05/23
이보상
협조자
시행	홍은119안전센터-20773	(	2022.05.23	)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83, (홍은동)홍은119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5549	/전송	02-2187-8357	/	20204@seoul.go.kr	/	부분공개(5)