수질검사 결과 보고서(2022년 2분기)

운영과-21652	결 재	주무관	주무관	운영과장
		김성준	김영현	05/23
				오근
북서울미술관에 설치되어 있는 아리수 음수대 9개소에 대한 '22년 2분기 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 검사일 : 2022. 5. 23. (월), 13:00 ~ 14:00

2. 검사자 : 북부수도사업소 수질팀 수질검사원 3명

3. 수질검사 내역

◯ 검사 대상 : 북서울미술관 내부 음수대 9개소

◯ 검사 항목 : 5항목(탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리)

◯ 검사 결과 : 적합(음수기별 검사 결과 별첨 검사표 참조)

◯ 검사 사진

지상1층 예비실 음수대 수질검사	지하1중층 방재실 음수대 수질검사

4. 향후검사: 2022. 7월 ~ 9월 (3분기)

붙임  수질검사결과(2022년 2분기) 1부.  끝.