	종 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 상태 양호 변경 보고(5개소)

1. 관련근거

가. 2022년도 소방재난 업무가이드「재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리) 및 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

2. 2022년 상반기 소방용수시설 일제조사 시행 결과, 고장 소방용수시설로 관리되는 소화전의 조치가 완료되어 다음과 같이 상태를 변경하고자 합니다.

연번	용수번호	고장내용	변경내용
1	세-137	출수 불능(고장_사용불가)	양호
2	세-296	몸통 스핀들 고장(고장_사용가능)	양호
3	연-530	몸통 스핀들 고장(고장_사용불가)	양호
4	숭-104	스핀들 고착(고장_사용불가)	양호
5	숭-518	스핀들 불량(고장_사용가능)	양호

끝.

담당자	송치현		대응총괄팀장	김금종		재난관리과장	05/24
우경식
협조자
시행	재난관리과-21574	(	2022.05.24	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-6981-5643	/전송	02-2187-8141	/	rachmaninoff@seoul.go.kr	/	부분공개(5)