투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시데이터센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	UPS 이중화공사(1차)로 인한 정전발생에 따른 의견제출 요청

1. 서울산업진흥원(SBA) 인프라운영팀-800호(2022.5.19.)와 관련입니다.

2. SBA에서 추진하고 있는 「에스플렉스센터 무정전 전원공급장치 안정화공사(1차)」로 인해 아래와 같이 정전(최소3시간)이 예상됨에 따라, 이에 따른 입주기관의 애로사항, 문제점 등「붙임2」검토의견서를 '22.5.25(수)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 입주기관에서 제공하는 대시민서비스(정보시스템) 현황을 「붙임 3」서식으로 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 에스플렉스센터 무정전 전원공급장치 안정화공사(1차)

○ 공사기간 : '21.9.1. ~ '22.8.28.

○ 공사내용 : PDU 4대, ACB반 2면, STS 12대, UPS(300KVA) 2대 설치 및 전력케이블 포설 등

○ 계약업체 : 한우리

○ 계약금액 : 금996,709,290원

□ 정전개요

○ 정전일시 : '22. 6월 중 (미정)

○ 작업내용 : 교통방송용 통합백업 UPS(300KVA)의 입력전원을 클라우드 전용 변압기(Tr) 8번에 연결하기 위한 부스바 신설 및 연결작업

○ 정전사유 : 전기 활선작업에 따른 시설물 파손 및 인명사고 방지를 위해 변압기 8번 2차측 회로 분리(off) 및 ATS연결 비상발전기 가동 중지

○ 정전범위 : 클라우드센터(17F~19F), 신한은행(19F)의 서버 및 항온항습기 등

○ 예상 정전시간 : 최소 3시간

붙임  1. 서울산업진흥원(SBA) 공문 1부.

2. 검토 의견서(서식) 1부.

3. 대시민서비스(정보시스템) 운영 현황(서식) 1부.

	서울특별시데이터센터소장
수신자	클라우드센터운영과장, 서 울 특 별 시 장 (세무과장), (주)신한은행
주무관	최경호		에스플렉스센터운영과장	05/24
여인선
협조자
시행	에스플렉스센터운영과-21619	(	2022.05.24	)	접수		(		)
우	03909	서울특별시 마포구 매봉산로 31, 에스플렉스센터 스마티움관 2층	/	https://www.splexcenter.com/
전화	02-3470-1533	/전송	02-2124-2710	/	cynan77@seoul.go.kr	/	부분공개(5)