	노 원 소 방 서
수신	북부수도사업소장 (급수운영과장)
(경유)
제목	민원 관련 소화전 맨홀 교체 요청

1. 항상 소방행정발전에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소에 깊은 감사를 드립니다.

2. 노원소방서에서 관리하는 소방용수시설(소화전) 중 민원이 발생하여 맨홀 교체를 요청하오니 업무에 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상 : 지하식 소화전(5011호) 1개소

나. 위    치 : 붙임1 참조

다. 민원내용 : *****************************************

라. 요청사항 : 소화전 맨홀 교체 요청

3. 협조사항

○ 상기사항은 맨홀소음으로 인하여 민원을 요청한 바 빠른 시일내 조치하여 주시기 바라며, 조치 후 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임 위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	노 원 소 방 서 장
담당자	김완겸		대응총괄팀장	김금숙		재난관리과장	05/24
최흥식
협조자
시행	재난관리과-21234	(	2022.05.24	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, 노원소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-6981-6843	/전송	02-971-5118	/	dhksroa6@seoul.go.kr	/	부분공개(5)