“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	뚝도아리수정수센터
수신	서울시 강동구 상일로6길26 삼성물산 건설부문 EPC품질팀 김대환 프로
(경유)
제목	하자보수요청(침전지 등 골조 균열보수)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사에서 시공한 ‘뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사’와 관련하여 5월 정기 점검시 적출된 하자 발생건에 대하여 아래와 같이 하자보수요청 하오니, 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

분야	위치	하자내용	사진		비고
토목 건축	침전지 여과지 염소투입동	콘크리트 균열			붙임참조

붙임 : 하자적출목록 1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	장현순		정수시설과장	05/25
유통희
협조자
시행	정수시설과-21412	(	2022.05.25	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 왕십리로27	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5579	/전송	02-3146-5508	/	buddhist93@seoul.go.kr	/	부분공개(5)