	중 부 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 검수 결과 제출(회현)

1. 재난관리과-21242(2022.05.17.)「소방용수시설 검수 알림(소화전 55개, 저수조 1개)」과 관련됩니다.

2. 위와 관련 회현119안전센터 소방용수시설 검수 결과를 아래와 같이 제출합니다.

가. 검수대상: 10개(지상식 6개, 지하식 4개)

나. 검수내용: 불량소화전교체 확인 및 출수여부

다. 검수결과: 양호9, 불량1(2660)

라. 검 수 일: 2022. 5. 19.~ 2022. 5 . 23.

마. 검 수 자: *************************

붙임  소방용수시설 검수 보고(회현) 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	윤수상		진압3대장	김삼현		119안전센터장	05/25
김원선
협조자
시행	회현119안전센터-20829	(	2022.05.25	)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30, 회현119안전센터 (회현동2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-775-0119	/전송	02-753-0119	/	gajee20@seoul.go.kr	/	부분공개(6)