	용 산 소 방 서
수신	용산구 창고시설 22개소 대표 귀하
(경유)
제목	창고시설 화재예방 안전관리 안내

1. 평소 화재예방에 적극 협조하여 주심에 감사드리며, 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 창고시설은 가연물이 많고 각 층간이 뚫려 있어 화재시 위 층으로 순식간에 화재가       확산되어 대형 피해로 이어지고 있어, 화재를 사전에 예방하여 재산 및 인명피해 발생      을 최소화하고자 다음과 같이 화재예방 및 안전 관리사항을 안내하여 드리니 화재가      발생치 않도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 최근 창고시설 화재발생 사례

• `*************************************

• `************************************************

• `***********************************

• `*******************************

나. 화재예방 및 안전관리 당부사항

○ 소화기, 옥내소화전 등 소방시설 및 비상구 등 피난·방화시설 유지관리 철저

○ 가스시설 점검 및 미사용 가스밸브 잠금상태(차단조치) 확인

○ 시설별 규정된 전기시설 등 점검 및 확인

○ 인화성 물질 안전 취급 및 보관 등 화재취약요인 사전 제거

○ 화재 발생시 신속히 119 신고 및 인명 대피 먼저

붙임   1. 화재예방 안내문 1부.

2. 창고시설 화재예방 안전 체크리스트 1부.  끝.

	용 산 소 방 서 장
담당자	박정원		예방팀장	정상희		예방과장	05/25
김효순
협조자
시행	예방과-22591	(	2022.05.25	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1471	/전송	02-2187-8172	/	pjw17@seoul.go.kr	/	부분공개(6)