	노 원 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	5월중 공동주택 소방특별조사 세부조사 결과(3조)

1. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
옥내소화전 방수압 측정 시험	실시 ( O )	이상유무 확인

나. 조사결과

연 번	조사 일시	대 상 (소재지)	건물구조	관계인 (전화번호)	적합여부	조치사항
1	22.5.10	******** **********	철근콘크리트구조 26,954.41(㎡)	*** *************	양호
2	22.5.10	*********** *********	철근콘크리트구조 117,848.51(㎡)	*** *************	양호
3	22.5.11	******** *********	철근콘크리트구조 27,885.20(㎡)	*** *************	양호
4	22.5.16	******* **********	철근콘크리트구조 29,821.60(㎡)	*** *************	양호
5	22.5.19	********* ************	철근콘크리트구조 19,649.42(㎡)	*** *************	양호
6	22.5.18	***** ***********	철근콘크리트구조 1,667.07(㎡)	*** *************	옥내소화전 미설치
7	22.5.18	***** ***********	철근콘크리트구조 1,455.18(㎡)	*** ***************	옥내소화전 미설치

끝.

담당자	안치현		검사지도팀장	류연하		예방과장	05/25
代이낙규
협조자
시행	예방과-22841	(	2022.05.25	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, 예방과 (하계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-6981-6885	/전송	02-2187-8292	/	achyun7557@seoul.go.kr	/	부분공개(6)