문서번호	정수과-21347
결재일자	2022. 5. 26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		05/26
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(05/25)

2022년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(05/25)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				612						10,731
05.01		0	0	612		0	0	288	288	10,443
05.02		0	0	612		0	0	289	289	10,154
05.03		0	0	612		0	0	331	331	9,823
05.04		0	0	612		0	0	324	324	9,499
05.05		0	0	612		0	0	321	321	9,178
05.06		0	0	612		0	0	359	359	8,819
05.07		0	0	612		0	0	312	312	8,507
05.08		0	0	612		0	0	298	298	8,209
05.09		0	0	612		0	0	344	344	7,865
05.10		0	0	612		0	0	323	323	7,542
05.11		0	0	612		0	0	346	346	7,196
05.12		0	0	612		0	0	341	341	6,855
05.13		0	0	612		0	0	341	341	6,514
05.14		0	0	612		0	0	316	316	6,198
05.15		0	0	612		0	0	323	323	5,875
05.16		0	0	612		0	0	312	312	5,563
05.17		0	0	612	5,400	0	0	332	332	10,631
05.18		0	0	612		0	0	327	327	10,304
05.19		0	0	612		0	0	321	321	9,983
05.20		0	0	612		0	0	340	340	9,643
05.21		0	0	612		0	0	337	337	9,306
05.22		0	0	612		0	0	313	313	8,993
05.23		0	0	612	5,400	0	0	345	345	14,048
05.24		0	0	612		0	0	379	379	13,669
05.25		0	0	612		0	0	373	373	13,296
05.26			0	612					0	13,296
05.27			0	612					0	13,296
05.28			0	612					0	13,296
05.29			0	612					0	13,296
05.30			0	612					0	13,296
05.31			0	612					0	13,296
합계	0	0	0		10,800	0	0	8,235	8,235

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					43,098			36,322
05.01		0	102	102	42,996		2,991	33,331
05.02		0	136	136	42,860		3,338	29,993
05.03		0	203	203	42,657		3,725	26,268
05.04		0	534	534	42,123		3,619	22,649
05.05		0	839	839	41,284	18,290	3,525	37,414
05.06		0	640	640	40,644		3,626	33,788
05.07		0	364	364	40,280		3,424	30,364
05.08		0	322	322	39,958		3,286	27,078
05.09		0	159	159	39,799		3,750	23,328
05.10		0	97	97	39,702	18,140	3,597	37,871
05.11		0	186	186	39,516		3,696	34,175
05.12		0	128	128	39,388		3,703	30,472
05.13		0	266	266	39,122		3,619	26,853
05.14		0	281	281	38,841		3,500	23,353
05.15		0	185	185	38,656		3,468	19,885
05.16		0	144	144	38,512	15,990	3,580	32,295
05.17		0	66	66	38,446		3,628	28,667
05.18		0	0	0	38,446		3,656	25,011
05.19		0	0	0	38,446	18,480	3,581	39,910
05.20		0	284	284	38,162		3,753	36,157
05.21		0	442	442	37,720		3,591	32,566
05.22		0	360	360	37,360		3,397	29,169
05.23		0	484	484	36,876		3,786	25,383
05.24		0	365	365	36,511	17,880	3,768	39,495
05.25		0	384	384	36,127		3,848	35,647
05.26				0	36,127			35,647
05.27				0	36,127			35,647
05.28				0	36,127			35,647
05.29				0	36,127			35,647
05.30				0	36,127			35,647
05.31				0	36,127			35,647
합계	0	0	6,971	6,971		88,780	89,455