	종 로 소 방 서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	종로119안전센터 보일러 고장 발생 보고

1. 종로119안전센터-20915(2022.05.26.)호『종로119안전센터 보일러 고장발생보고』와 관련입니다.

2. 종로119안전센터에서 관리 운용중인 보일러 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장일자 : 2022. 5. 25.(수)

나. 고장모델 : 경동나비엔 보일러(KDB-1035GTD)

다. 설치일자 : 2014. 12. 12.

라. 고장내용

○ 보일러 점검등 점등

○ 보일러 본체 및 버너 누수발생(보일러 작동 불가)

마. 조치내용 : AS 수리신청을 통해 수리 상담요청

라. 조치결과 : 【붙임 참조】

붙임  종로119안전센터 보일러 조치결과 1부.  끝.

	종로119안전센터장
담당자	박범철		진압3대장	우충식		119안전센터장	05/26
김중우
협조자
시행	종로119안전센터-20926	(	2022.05.26	)	접수		(		)
우	03138	서울특별시 종로구 돈화문로 30, 종로119안전센터 (묘동)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-747-7119	/전송	02-2187-8146	/	paparaji@seoul.go.kr	/	대시민공개