문서번호:예방과-23902

현장확인 결과보고서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김경표	代류인성	전결 05/26
			조성만

2022.5.23. 주유취급소 용도폐지 신고와 관련, 현장 확인하고 다음와 같이 보고합니다.

2022. 5. 26.

소방교   성명 : 김경표

소방교   성명 : 우옥정

복       명       내       용

일  시

2022. 5. 26.

건  명

위험물 주유취급소 용도폐지 현장확인 결과보고[-여셀프주유소]

내용

1. *********************호 「위험물취급소 용도폐지신고서」와 관련입니다.

2. 주유취급소 용도폐지 신고에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 취급소 현황

1) 설 치 자 : **************

2) 설치위치 : *********************

3) 허가번호(허가일자) : *****************************

나. 신청내용 :

구 분	품 명	용량(ℓ)	기수	폐지일자	사 유
*****	************** ************** *************** ***************	****** ****** ****** ******	* * * *	**********	사업장 폐쇄

다. 확인내용 : 위험물규제업무 처리규정 제6조 규정에 의거 적정하게 용도폐지가 이루어졌는지 여부 확인

라. 확인결과 : 서류검토 및 현장확인한바 용도폐지가 「위험물안전관리」법령에 적정하게 처리되어 용도폐지 되었음을 보고합니다.

비고

끝.