	관 악 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(봉천)2022년 5월 의용소방대 비상소화장치 확인점검 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1188(2022.2.23.)호 『2022년 의용소방대 주요 업무 추진계획 보고(알        림)』

나. 봉천119안전센터-831(2022.3.2.)호 『2022년 의용소방대 비상소화장치 확인점검 계        획 보고』

2. 위와 관련, 봉천119안전센터 2022년 의용소방대 비상소화장치 확인점검 결과를 다음       과 같이 보고합니다.

가. 일    시 : 2022.5.3. ~ 2022.5.25.

나. 인    원 :***********************

다. 점검대상 : 비상소화장치 16호 등 44개소

라. 주요 내용

1) 비상소화장치함 내·외부 확인 점검 및 정비

2) 소방용수시설 주변 5m 이내 주·정차 금지 계도

3) 비상소화장치 주변 주민 대상으로 사용법 교육 등

붙임  1. (봉천)비상소화장치 및 주택용 소방시설 보고서식 1부.

2. (봉천)2022년 의용소방대 활동기록부 1부.  끝.

	봉천119안전센터장
담당자	이남규		진압3대장	代임성현		119안전센터장	05/26
정성구
협조자
시행	봉천119안전센터-20913	(	2022.05.26	)	접수		(		)
우	08750	서울특별시 관악구 은천로 54, 봉천119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-)886-0119	/전송	02-)877-2143	/	dlskarb94@seoul.go.kr	/	부분공개(6)