		남부수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	023260053	민원접수번호	0992022033185
수용가명	********	신청일	2022.05.25.
주소	*******************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	20mm
최초개전일	1972.03.07.	기물번호	h1500004013
현장방문일	2022.05.26. 10:00	현장출동자	***
입회자	수용가	수용가와의관계	본인
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	앵글밸브 고장건으로 연간단가 업체에 작업지시하여 민원을 해결코자 함

끝.

주무관	박주영		시설관리팀장	代차승환		시설관리과장	05/26
조임남
협조자
시행	시설관리과-24522	(	2022.05.26	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4630	/전송	0231464639	/	juyoungpark@seoul.go.kr	/	부분공개(6)