문서번호	기반시설과-21051
결재일자	2022. 5. 26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기반시설과장	시설부장
안기정	이병철	05/26
		박상보

물빛광장 안전관리 방안 검토결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한강사업본부

(기반시설과)

물빛광장 안전관리 방안 검토결과 보고

물빛광장에서 안전하게 물놀이를 즐길 수 있는 환경을 조성하고, 안전관리를 강화함으로써 시민들이 안심하고 즐길 수 있는 개선방안을 검토한 결과보고 임

□ 시설개요

○ 가동기간 : 4월~10월(7개월)

○ 여의도 물놀이형 수경시설 : 2개소

시설명	종 류	바닥면적	수심	비 고
물빛광장	바닥분수	40m×196m = 8,142㎡	10~30cm
피아노물길	계류형	3.6m×415m = 1,480㎡

□ 관리현황

○ 관리인력 : 기간제 5명(시설청소, 수질관리 및 안전지도)

※ 근무방법 : 평일 5명, 토․공휴일 2명 / 근무시간: 07:00~16:00)

○ 수질검사 : 월4회이상(정기 2회 / 수시 2회 이상)

※ 정기검사 → 한국종합공해시험연구소 / 수시검사 → 자체 수질검사(pH, 탁도, 잔류염소)

□ 검토결과

○ 물빛광장 수심은 30cm이하로 익사 사고발생 가능성이 매우 적음

→ 2010년 최초 설치이후 물빛광장내에서 익사 사고 없음.

○ 안전요원 배치시(7월~10월) 50백만원(4명)의 추가 예산이 소요됨

→ 근무시간 10:00~22:00(오전반: 10:00~16:00, 오후반: 16:00~22:00)

※ 서울시 타공원 물놀이형 수경시설 안전요원 배치 현황조사 결과 없음

□ 향후계획

○ 물빛광장 수심을 낮추어 안전사고발생 가능성 제거(30cm → 15~20cm이하)

○ 물빛광장 주변 안전사고예방 안내판 추가 설치(7개 → 10~15개)

○ 기간제 근무자 안전지도 강화 및 안내센터 순찰강화

○ 안전요원 배치 예산확보 및 채용 추진(2023년도 본예산에 반영)

※ 본부장 지시사항(2022.5.26.)

- 물빛광장 수심을 낮추고, 물놀이행위 금지표지판을 중간마다 설치할 것.

- 공원부 물놀이장 운영 매뉴얼에 준하여 관리할 것.

[붙임 1]

분수 수질 분석 현황

【기반시설과】

□ 2022년 수질분석 결과                          2022년 05월 10일

시설명	분 석 결 과				비 고
	pH	탁도 (NTU)	대장균 (/100㎖)	잔류염소 (㎎/ℓ)
	5.8~8.6	4이하	200미만	0.4~4
여의도 물빛광장	7.9	0.49	불검출	1.0
여의도 피아노물길	7.4	0.40	"	3.70
난지 거울분수	7.3	0.46	"	0.82
뚝섬 음악분수	7.6	0.73	"	0.47
※ 정기검사 : 매월 2, 4째주 화요일 (수질검사기관 : 한국종합공해연구소)

□ 2019년도 이전 수질분석 결과 (최근 3년간 년도별 평균값)

시설명	년도별	분 석 결 과					비 고
		pH	탁도 (NTU)	대장균 (/100㎖)	잔류염소 (㎎/ℓ)	온도 (℃)
		5.8~8.6	4이하	200미만	0.4~4	참고용
여의도 물빛광장	2019년	7.56	0.56	불검출	1.22	24.4
	2018년	7.77	0.47	"	1.19	25.2
	2017년	7.98	0.55	"	2.18	24.4
여의도 피아노물길	2019년	7.40	0.38	"	1.51	21.9
	2018년	7.13	0.37	"	1.30	19.1
	2017년	7.64	0.31	"	1.02	21.6
난지 거울분수	2019년	7.25	0.36	"	1.36	23.6
	2018년	7.48	0.33	"	1.36	24.3
	2017년	7.48	0.20	"	1.36	23.5
뚝섬 음악분수	2019년	7.35	0.31	"	0.92	24.9
	2018년	7.67	0.29	"	1.19	24.1
	2017년	7.69	0.24	"	1.16	23.4
※ 코로나19로 2020년~2021년 분수시설 미가동

[붙임 2]

물놀이형 수경시설 이용자 주의사항

□ 안전조치

○ 먹는물이 아니니 음용 금지

○ 날카로운 물건 사용금지(안경, 물총 등)

○ 만5세 이하 유아 및 장애아는 보호자 동반 이용

○ 전염병, 설사 등 위장질환과 피부병 환자 출입금지

○ 물놀이장 내 자전거(인라인) 진입금지

□ 수질 및 위생

○ 신발 착용상태로 입장금지(별도 아쿠아슈즈 착용)

○ 영유아는 방수기저귀 착용, 시설주변에서 기저귀 교체금지

○ 음식물 및 이물질 반입금지

○ 반려견 진입금지

□ 코로나바이러스 감염 예방

○ 발열 또는 호흡기 증상이 있으면 이용 금지

○ 물놀이 시설 내 이용자 간 2m(최소1m)이상 거리 두기

○ 이용 전․후 흐르는 물과 비누로 30초 이상 손을 씻기

○ 기침이나 재치기를 할 때는 옷소매로 입과 코 가리기

○ 침발울이 튀는 행위(소리지르기 등)나 신체접촉 자제하기

○ 수건, 수영복, 수경 등 휴대용 용품은 개인물품 사용하기

○ 물놀이 시설 내에서 침 뱉기, 코 풀기 등 체액이 배출되지 않도록 하기

[붙임 3]

물빛광장 기간제(안전요원) 관련 소요예산 산출

□ 채용기간 : 2022. 7월 ~ 9월(3개월)

□ 인    원 : 4명(2인1조 2개반)

□ 근무시간 : 10:00~22:00(오전반: 10:00~16:00 / 오후반: 16:00~22:00)

□ 주요업무 : 물놀이장 이용 안전수칙 계도 및 안전사고 예방활동

□ 소요예산 : 총50,000천원

○ 산출내역

- 기간제 임금   : 2,788,480원×4명×3월 = 33,461,760원

- 안전장비 구입 : 1,538,240원×1식      = 1,538,240원

- 휴게공간 조성 : 15,000,000원×1식     = 15,000,000원

※ 기간제 임금 세부내역

연번	항 목	산정기준	산출내역	지 급 액
1	기본급	21일	9,160원×6시간×21일=	1,154,160원
2	주휴수당	4일	9,160원×6시간×4일=	219,840원
3	휴일근로수당	토・일요일	9,160원×6시간×150%×8일=	659,520원
4	월차수당	1월 만근시	9,160원×6시간×1월=	54,960원
5	가족수당	배우자	40,000원×1명	40,000원
6	급식비		100,000원	100,000원
7	교통비		60,000원	60,000원
8	위생수당		50,000원	50,000원
9	위험수당		50,000원	50,000원
10	처우개선수당		200,000원	200,000원
11	4대보험료	국민연금/건강보험/요양보험/산재고용보험		200,000원
1인당 임금 합계액				2,788,480원
- 시급 9,160원 기준(2022년 한강공원 기간제노동자 임금기준 적용) - 위 산출내역은 1인당 임금을 추산한 것으로 개인별 상황에 따라 달라질 수 있음

※ 휴게공간 조성비 추산 내역

연번	항 목	내 용	산출내역	산 출 액
1	컨테이너 설치	냉난방기, 운송비 포함	9,500,000원×1식=	9,500,000원
2	사무집기 구매	옷장, 탁자, 의자, 소파 등	3,000,000원×1식=	3,000,000원
3	전기공사	전기인입	2,000,000원×1식=	2,500,000원
합 계 액				15,000,000원