	동 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 6월중 소방용수시설 및 비상소화장치 조사 계획보고

1. 관련문서

가. 2020년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-3576(2020. 05.13.)호 『2020년 소방용수시설 운영 기본계획 알림』

2. 위와 관련하여 용두119안전센터 2022년 06월중 소방용수시설 조사를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사구분 : 정기조사

나. 조사대상

- 소방용수시설 : 746개소(소화전 741, 저수조 2, 급수탑 1, 비상소방용수 2)

- 비상소화장치 : 32개소

(총 32개소 중 비소62,56,58호 임시폐전)-이륜순찰시 조사

다. 조사일정 : 주간, 당번 근무시 탄력적 운영

라. 조 사 자 : 붙임참고

마. 조사내용 : 소방용수시설 및 비상소화장치 육안점검 등

사. 행정사항 : 각 소방용수 담당자는 조사 완료후 소방용수시설 및 비상소화장치 조사부를 119행정정보시스템 활용 전산입력, 고장시 고장발생보고

붙임  1. 2022년 소방용수시설 담당자현황(6월) 1부.

담당자	이범식		진압3대장	05/26
추영철
협조자
시행	용두119안전센터-20905	(	2022.05.26	)	접수		(		)
우	02584	서울특별시 동대문구 왕산로 76 (용두동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1370	/전송	02-726-2044	/	21877@seoul.go.kr	/	대시민공개