“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	유수율 향상대책 관련 T/F 회의결과 보고(3월 유수율 기준)

1. 요금과-3235(2022.2.21.)호와 관련하여 유수율 향상대책 T/F회의(3월 유수율 기준)를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 유수율 향상대책 관련 T/F 월례회의 개최

1) 일 시 : 2022.05.25.(수) 15:00~16:00
2) 장 소 : 강서수도사업소 소장실
3) 참 석 : 소장, 요금관리1팀장, 시설운영팀장, 요금과 및 급수운영과 유수율 담당,

대방04, 신정01, 우장산01중블록 담당
4) 회의내용

- 전년대비 지속적으로 공급량이 감소하고 있으나, 조정량 감소 대비 공급량이 증가된 중블록에 대한 원인분석

• 대방04: ********************************************************************************

• 우장산01: ***************************************************************

• 신정01: ************************************** ***************************************

5) 조치계획

- 지속적인 경계밸브 개폐 여부 확인

- 퇴수 작업 최소화로 공공용수 관리

- 누수탐지 및 불용관, 노후관 정비 시행

붙임: 1. 유수율 향상 대책회의 보고 자료('22.5월) 1부.

2. 2022년 5월 회의자료(급수운영과) 1부.  끝.

주무관	박구서		요금관리1팀장	방수진		요금과장	05/26
이영미
협조자
시행	요금과-25101	(	2022.05.26	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소 요금과 (신정동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3888	/전송	02-3146-3939	/	gspark1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)