“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	코오롱글로벌(주)
(경유)
제목	지하매설물 관리자 의견서 요청에 대한 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 코글-22-05-26-01호와 관련하여 귀 사에서 진행하는 사업부지 주변 시설물 존재 유무 및 작업시 유의사항에 대한 지하시설물 관리자 의견을 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명: *******************

나. 대지위치: *****************

다. 건축규모: *******************************

라. 지하매설물도 현황

*************************************************************

*********************************************************

**************************************************************************************

마. 검토의견

1) 도면과 현장의 상황은 차이가 발생될 수 있으므로 터파기는 반드시 인력으로 굴착하여 상수도 관로를 확인한 후 안전대책 수립 후 공사진행

2) 공사 중 상수도관 손괴시 동부수도사업소(02-3146-2770)으로 즉시 연락

3) 손괴로 인한 원상복구비 등은 서울시 수도시설 이설 등 원인자부담금 징수조례에 의거 부과 될 예정이오니 안전사고에 유의 바람.

4) 수도법 등 관련법 및 규정 준수하여 공사시행

붙임  1. 지하매설물 관리자 의견 요청 공문 1부.

2. 지하매설물 관리자 의견서 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	강윤구		급수운영팀장	代강무진		급수운영과장	05/27
유동수
협조자
시행	급수운영과-24934	(	2022.05.27	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 급수운영과 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2770	/전송	02-3146-2789	/	deshi0317@seoul.go.kr	/	부분공개(5)