문서번호	교통운영과-23521
결재일자	2022. 5. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신호시설팀장	교통운영과장
김대일		박선영	05/27
			代임대성
협조

『교통신호기 시설물』

1분기 정기점검 결과 보고

2022. 5.

도시교통실

(교통운영과)

『교통신호기 시설물』

1분기 정기점검 결과 보고

서울시 관내 교통신호기 시설물에 대하여 1분기 정기점검을 실시하고, 그 결과를 보고 드림.

□ 추진근거

◯ 2022년 교통신호기 시설물 정기점검 계획

【교통운영과-339(2022.1.7.)】

□ 시설물 현황

(2021.12.31.기준)

신호등 (면)	제어기 (대)	신호지주 (본)	보행자작동신호기(개)	잔여시간표시기(대)		음향신호기 (대)	안전표지 (개)
				도형형	숫자형
******	*****	******	***	*****	******	******	*******

□ 점검개요

◯ 점검대상 : 보행자 작동신호기 일체 및 그 외 교통신호기 주요지점

◯ 점검기간 : 2022.3.1 ~ 2022.3.31.

◯ 점 검 자 : 도로사업소(6개소) 및 교통신호기 정비용역 업체(강북권/강남권)

◯ 시행방법 : 교통신호기 정비용역 인원 활용하여 도로사업소에서 점검 실시

◯ 주요 점검내용

- 신호등(차량등, 보행등, 경보등 등) 작동상태 및 파손 여부

- 잔여시간표시기 및 보행자작동신호기 작동상태 등

- 신호지주 및 케이블 이상유무

- 시각장애인용 음향신호기 고장유무 등

□ 점검결과

◯ 적출건수 : 총 ***건

◯ 사업소별 적출 현황

(단위:건)

연번	도로 사업소	적출현황	시설물별 적출 현황
			신호등	잔여시간 표시기	신호지주	음향 신호기	제어기	안전표지	기타 (맨홀 등)
계		***	***	**	**	**	*	***	*
1	동부	***	***	**	*	**	*	*	*
2	서부	***	**	*	**	*	*	**	*
3	남부	**	**	*	*	*	*	*	*
4	북부	**	**	*	*	*	*	*	*
5	성동	**	*	*	*	*	*	*	*
6	강서	***	***	**	*	**	*	**	*

※ 전체 시설물 *******개 중 적출율 ***%

◯ 주요 적출내용

- 신호등(차량등, 보행등, 경보등 등) 부점등, 각도불량, 파손 등

- 잔여시간표시기 부점등, 파손, 신호지주 점검구 덮개 불량 등

- 음향신호기 고장, 제어기 노후 및 함체 파손 등

- 안전표지 각도불량 등

□ 조치결과

◯ 적출 ***건 중 ***건 조치완료

◯ 도로사업소별 조치현황

(단위:건)

연번	도로 사업소	적출현황	조치결과				비 고
			소계	조치완료	조치중	향후조치
계		***	***	***	*	*
1	동부	***	***	***	*	*
2	서부	***	***	***	*	*
3	남부	**	**	**	*	*
4	북부	**	**	**	*	*
5	성동	**	**	**	*	*	******** ****
6	강서	***	***	***	*	*

□ 향후계획

◯ 미조치사항은 도로사업소에 향후 조치 후, 완료보고토록 지시

◯ 2분기 교통신호기 시설물 점검 지속 시행

붙임 : 도로사업소별 점검결과 1부.  끝.