투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건축부장
(경유)
제목	장애물 없는 생활환경 심사결과에 따른 조치의견 제출(서울창업허브M+)

건축부-22838호(2022.5.10.)와 관련하여 다음과 같이 설비분야 조치의견을 제출하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 조치의견

구분	조치의견	비고
기계	- 조경수전 및 상수도 소화전 소방용수 안내판 조치 완료 - 접의식의자 등 장애인 이용기구는 건축공정 협조 필요 - 싱크대 하부 배관 이동 불가
전기	- 부출입구 보행로 조경등은 BF인증 대행업체(ENH) 협의하에 적정 위치에 설치 완료
통신	- 샤워실 내부 비상벨 방수 검사성적서 제출 완료 - 비상벨 및 호출벨 안내판 제작 및 부착 예정('22.6.10.)

※승강기 비상방송장치 조치 완료

붙임  시공사 공문 각 1부.  끝.

	설 비 부 장
주무관	박성수		설비총괄과장	장병선		설비부장	05/28
김호성
협조자
시행	설비부-23830	(	2022.05.28	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 15층 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-8605	/전송	02-3708-8659	/	sethod21@seoul.go.kr	/	부분공개(5)