출 장 결 과 보 고 서

주무관		요금관리팀장	요금과장			결재
김수현		하태룡	05/30
			남미라
협 조

	명에 의하여 *********** 사용량 과다 민원접수된 건에 대하여 확인한 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2022. 5. 30.
보 고 자 : 행정7급 성명 : 김수현

보       고       내       용

건    명

지침비정상보고서(반포동 7XX)

내용

1. 수전 현황

주소	고객번호	성명	업종	구경	기물번호	비고
***********	*********	*******	***	**	***********

2. 급수 현황

ㅇ 해당 수용가의 최근 3납기 2개월 평균 사용량은 34.6㎥임.

ㅇ 2022년 6월 정기검침일인 5월 23일 지침 2429 확인, 사용량 141㎥로 조정됨.

3. 조사 내용

ㅇ 해당 수용가는 6월 정기 검침시 수도 사용량 141㎥를 사용한 것으로 나왔으나,

위 수용가는 최근 5년 동안 단 한 번도 100㎥을 초과하여 사용한 적이 없음.

ㅇ 현재 계량기 별침이 정지된 것으로 보아 누수가 있다고도 볼 수 없음.

일자	지침	사용량	2개월 환산 사용량
2022. 1. 22.(정기검침)	2258	31㎥
2022. 3. 22.(정기검침)	2288	30㎥
2022. 5. 23.(정기검침)	2429	141㎥
2022. 5. 25.(출장검침)	2431	2㎥	60㎥
2022. 5. 27.(출장검침)	2433	2㎥	60㎥
2022. 5. 30.(출장검침)	2434	1㎥	20㎥

4. 조사자 의견

ㅇ 해당 수용가의 납기당 평균 사용량이 34.6㎥인데 반해, 이번 납기에 141㎥가 나온 점,

ㅇ 이번 납기 사용량을 41㎥이라고 했을 시, 평균 사용량과 크게 다르지 않고, 2개월 환산 사용량과도 크게 차이가 없는 것으로 볼 수 있음.

	5. 조치 사항 ㅇ 백단위 지침비정상으로 파악되어 해당 사용량을 41㎥로 심사하고, 지침비정상 계량기를 교체하기로 결정.

붙임  1. 2022. 5. 25. 1부.

2. 2022. 5. 27. 1부.

3. 2022. 5. 30. 1부.