문서번호	원수관리과-20590
결재일자	2022. 5. 30.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장
이종팔		05/30
		代김종필
협조

비상발전기실 출입문 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

강북아리수정수센터

[원수관리과]

비상발전기실 출입문 정비 계획

우리 센터「강북통합취수장」비상발전기실 및 제어실 출입문의 장기간 사용으로 인한 소음 및 변형등이 발생하여 교체·정비하고자 함.

□ 추진 사유

○ 비상발전기실 방화문의 장기간 사용으로 형태변형, 개페시 소음발생,

닫힘상태 불량 발생

○ 관리동 제어실 출입문 강화도어 흰지 불량으로 인한 소음발생

발전기실 정문	발전기실 펌프실쪽	발전기실 펌프실쪽	제어실 출입문

□ 정비사항

○ 비상발전기실 정문쪽 방화문 교체 및 펌프동쪽 방화문 정비

○ 구의동 펌프실 입구 방화문 정비

○ 관리동 제어실 출입문 강화도어 흰지 교체

□ 세부추진 계획

○ 시행방법 : 전문업체를 통하여 출입문 정비

○ 업체선정 : 최저가 견적업체 선정

○ 결재방법 : 정비 완료후 법인카드 결재

○ 소요예산 : 약 2,600천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, [기본경비]

일반운영비, 공공운영비(시설물 유지관리).  끝.