	금 천 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물취급소 변경허가신청에 따른 중간 현장확인 계획(SK00주유소)

1. 관련근거

가.예방과-22823(2022.5.19.)호『위험물취급소 변경허가 신청서』

나.「위험물안전관리법시행규칙」제20조(완공검사의시기)제4호가목

2. 위 호와 관련하여 위험물취급소 변경허가신청에 대상에 대하여 중간 현장확인을 아래와 같이 하고자 합니다.

가. 일    자 : 2022.5.31.

나. 대 상 처 : SK********************

다. 허가등구분 : 위험물주유취급소 변경허가

라. 중간확인사유 : 전체 공사가 완료된 후에는 완공검사를 실시하기 곤란함

마. 중점확인사항 : 배관 이음매 이상유무 및 매설깊이 적정 유무 등

바. 점 검 자 : 위험물안전팀장, 위험물담당

담당자	유재광		위험물안전팀장	박종덕		예방과장	05/30
양영숙
협조자
시행	예방과-23300	(	2022.05.30	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 예방과 위험물안전팀 (독산동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-6491	/전송	02-2187-8382	/	20477@seoul.go.kr	/	부분공개(7)