문서번호	정수시설과-21504
결재일자	2022. 5. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
성열순		배용우	05/30
			代전준원
협조
	주무관		봉선필

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2022. 5.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2022. 5. 23. ~ 5. 26. (4일간)

□ 점 검 자 : 전기운영6급 성열순

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
5. 23(월)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
5. 24(화)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
5. 26(목)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 전시관 홍보 콘텐츠 리뉴얼 전시·체험물 설치공사 작업 진행 중

❍ 작업일자 : 2022. 2. 21 ~ 준공 완료시까지

□ 야외 시설물 정비공사 작업

❍ 작업일자 : 2022. 5. 12 ~ 준공 완료시까지

❍ 작업내용 : 방부목데크 교체 및 부대시설 관련 공사

❍ 계약업체 : 삼후종합건설(주)

□ 냉.난방기 설치 작업

❍ 작업일자 : 2022. 5. 20 ~ 준공 완료시까지

❍ 작업내용 : 냉.난방기 철거 및 설치 작업

❍ 계약업체 : 성화공조시스템(주)

□ 자동심장충격기 월간 점검

❍ 점검일자 : 2022. 5. 23

❍ 점검내용 : 체크리스트에 의한 자체 점검

❍ 점검결과 : 이상없음(첨부 참조)

□ 물빛놀이터 야외 분수대 안내판 교체

❍ 작업일자 : 2022. 5. 23

❍ 작업내용 : 노후훼손된 시트지 교체

□ 중대재해 및 안전사고 예방 관련 부본부장님 현장 점검

❍ 점검일시 : 2022. 5. 24  10:20 ~ 11:20

❍ 점검내용 : 아리수나라 콘텐츠 리뉴얼, 냉.난방설비 교체, 시설물 외부 공사 등

붙임   1. 아리수나라 기전설비 점검표 5부.

2. 자동심장충격기 자체 점검 리스트.   끝.