“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAHCS 12.5%) 계량관리(2022-2-1)

약품명 : 폴리수산화염화황산알루미늄(PAHCS 12.5%)

구분 기간	입고 요청량(kg)	입고일	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
5.25.(수),5.27.(금)	175,000	5. 25.	25,300	25,300	6620	20.0	1.280	#1-6
		5. 25.	25,460	25,420	6620	20.0	1.280	#1-5
		5. 26.	25,330	25,260	6607	20.0	1.280	#1-5
		5. 26.	25,560	25,570	6607	20.0	1.280	#1-5
		5. 27.	24,890	24,860	6603	20.0	1.280	#1-5
		5. 27.	25,030	25,030	6620	20.0	1.280	#1-5
		5. 27.	25,070	24,710	6603	20.0	1.280	#1-5
		"이	하	빈	칸"
합계			176,640	176,150				입고량적정

붙임  1. 납품요청 공문 1부.

2. 계량증명서 및 성적서 7부.  끝.

주무관	박인서		정수과장	05/30
代소병춘
협조자
시행	정수과-22671	(	2022.05.30	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, (양화동) 영등포아리수정수센터 정수과(2F)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5647	/전송	02-3146-5604	/	enzyme12@seoul.go.kr	/	부분공개(5)