		남부수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	029503270	민원접수번호	0992022033460
수용가명	***	신청일	2022.05.26.
주소	서울특별시 영등포구 **************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	일반용(30)	구경	15mm
최초개전일	1973.10.29.	기물번호	J1900034500
현장방문일	2022.05.29. 16:00	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	확인결과 앵글밸브 고장건이며 '2021년 영등포구 관내 상수도 공사' 업체에 작업지시하여 조치 예정

끝.

주무관	정영섭		시설관리팀장	代차승환		시설관리과장	05/30
조임남
협조자
시행	시설관리과-24701	(	2022.05.30	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4595	/전송	02-3146-4639	/	razni@seoul.go.kr	/	부분공개(6)