	양 천 소 방 서
수신	소방재난본부장 (재난대응과장)
(경유)
제목	89. 2022년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 제출

1. 재난대응과-5149(2022.3.8.)호 "2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림"와 관련입니다.

2. 2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설에 대한 일제 정밀·조사 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 기    간: 2022. 3. 15. ~ 5. 13.

나. 점검대상: 총 2,280개소

○ 소방용수시설 2,220개소(공설 소화전 2,214개소, 저수조 6개소)

○ 비상소화장치 51개소(임시폐전 1개소)

○ 비상소방용수 9개소

다. 점검결과: 양호 2,153개소, 불량 73개소, 기타 10개소(임시폐전)

- 소화전: 양호 2,132개소, 불량 73개소, 기타 9개소(임시폐전)

- 저수조: 양호 6개소

- 비상소화장치: 양호 50개소, 기타 1개소(임시폐전)

- 비상소방용수: 양호 9개소

붙임  1. 89. 소방용수시설 일제조사 결과(양천소방서) 1부.

2. 89. '22년 해빙기 소방용수시설 일제점검 결과 보고 서식(양천소방서) 1부.

3. 89. '22년 해빙기 비상소화시설 일제점검 결과 보고 서식(양천소방서) 1부.  끝.

	양 천 소 방 서 장
담당자	이진태		대응총괄팀장	이용고		재난관리과장	05/30
김정수
협조자
시행	재난관리과-21479	(	2022.05.30	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180, 2층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8643	/전송	02-2187-8321	/	ima119bo2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)