내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송 파 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 6월 중 소방용수시설 정기조사 계획 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-358(2020.1.14.)호「2020년 소방용수시설 정기점검 및 정비계획 알림」

나. 현장대응단-22171(2022.05.29.)호 『소방공무원 인사발령에 따른 소방용수시설 담당자 등 변경보고』

2. 2022년 6월 중 현장대응단 소방용수시설 정기조사 계획을 다음과 같이 알립니다.

가. 기 간: 22년 6월 중 각 팀 주간 및 당번 근무 시

나. 대 상: 소방용수시설 614개소 등

1) 공설 소방용수시설 613개소 (소화전 610, 저수조 2, 급수탑 1)

2) 비상소화장치 1개소

다. 안전책임자: 각 팀 진압대장 및 차량주임 등

라. 중점 확인 사항

1) 시설물 매몰 및 파손, 사용상 주변 장애요인 현지 시정조치

2) 소화전 상태 (제수변, 스핀들, 토출구, 지상식 소화전 캡, 적정 수압 이상 여부 등)

3) 정체수 퇴수 조치 및 골목길, 주차구획선 확인 등 상시 사용 가능 상태 점검

붙 임 : 6월 중 소방용수시설 담당자 현황(현장대응단) 1부.  끝.

담당자	전명근		진압1대장	배기준		안전팀장	박호명		현장대응단장	05/30
代홍성원
협조자
시행	현장대응단-22199	(	2022.05.30	)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56, 1층 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5343	/전송	02-3401-3119	/	bbaenziri0914@seoul.go.kr	/	부분공개(6)